###### ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

_____________________________________________________________________________________________

###### РЕШЕНИЕ

27.04.2012				                                                                   №  908-38/5

О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 №75-7/5 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на основании ст. 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 №75-7/5 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2016 годы» («Пензенские губернские ведомости», 2009, №48, 2011, № 45) следующие изменения:

1) приложение к решению Пензенской городской Думы от 26.06.2009                    №75-7/5  изложить в следующей редакции:

«                                                                               Приложение к решению

Пензенской городской Думы

от  26.06.2009 №  75-7/5

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал»

по повышению энергетической,  экологической  эффективности

на 2010 – 2016 годы.

- Основание для выполнения работ.

1) Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса»;

2)   Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Заказчик: администрация города Пенза

- Исполнитель: ООО «Горводоканал» города Пензы

- Цели технического задания:

1) Определение основных целей и задач разработки и реализации инвестиционной программы.

2)  Определение основных требований к инвестиционной программе.

3)  Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы предприятия.

Цели программы: реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса мероприятий по рациональному использованию водных и энергетических ресурсов, реагентов и оборудования.

Задачи программы:

- снижение  затрат на  оказание  услуг  по  водоснабжению за  счёт  сокращения  непроизводительных  расходов;

- повышение экологической  безопасности производства;

- создание  организационных,  правовых,  экономических,  научно-технических  условий,  обеспечивающих  снижение  потребления  водных  и  сырьевых  ресурсов,  повышения качества водоподготовки.

- Основные требования к инвестиционной программе.

| Основные направления мероприятий инвестиционной программы | 1. С целью повышения экономической и экологической эффективности предусмотреть в инвестиционной программе мероприятия по внедрению автоматического учёта расхода воды, при возникновении аварийной ситуации с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды. 2. Разработать мероприятия по внедрению системы повторного использования промывной воды, позволяющей сократить потери воды, связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров и исключить негативное воздействие на окружающую природную среду. 3. Разработать мероприятия по внедрению технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением. 4. Разработать мероприятия по внедрению технологии глубокой очистки воды на случай экстраординарного загрязнения источника водоснабжения. |
| --- | --- |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2010 – 2016 годы |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Финансирование мероприятий инвестиционной программы может осуществляться за счет: - надбавки к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал» на водоснабжение; - надбавки к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал» на водоотведение; |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Разработать следующие разделы инвестиционной программы (перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен): 1. Перечень инвестиционных объектов с указанием сроков реализации и стоимости объектов. 2. Структура и величина источников финансирования инвестиционной программы. |
| Финансовые требования | Общая стоимость мероприятий программы, финансируемых за счет надбавки к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал»: - на водоснабжение, не должна превышать 747 747,79 тыс. рублей; - на водоотведение, не должна превышать 177 966,10 тыс. рублей. |

- Целевые условия для инвестиционной программы.

Целевым условием инвестиционной программы предприятия является реализация плана технических мероприятий, направленных на наиболее оптимальное достижение целей и задач инвестиционной программы:

1) Внедрение автоматического учета расхода воды на объектах                             ООО «Горводоканал» с установкой приборов учета (2010-2011 годы).

2)  Внедрение автоматического учета расхода воды на ЦТП с установкой приборов учета (2010-2011 годы).

3)  Проектирование и строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка (2010-2016 годы).

4) Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке «Хлораторная» (2012-2013 годы).

5)    Реконструкция очистных сооружений канализации для внедрения технологии ультрафиолетового обеззараживания, включая проектирование и строительство.

- Основные целевые индикаторы инвестиционной программы.

| Базовое значение | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета холодной воды, шт. |
| На объектах ООО «Горводоканал» | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
| На ЦТП города | 110 | 41 | - | - | - | - | - |
| Удельный вес потерь воды, % |
| 33,7 | 0 | 0 | 32,0 | 30,4 | 28,9 | 27,4 | 26,1 |
| Экономия электроэнергии в тыс. кВт.ч |
| 0,00 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Экономия воды в натуральном выражении, млн. м3 |
| 0,00 | 0 | 0 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Количество проб сточной воды с превышением микробиологических показателей относительно требований СанПиН, шт. |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ожидаемые результаты:

1. Внедрение автоматического учёта расхода воды позволит сократить потери воды при возникновении аварийных ситуаций в связи с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды до 5 млн. куб. м.

2. Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров до 8 млн. куб. м в год и сократить затраты электроэнергии на забор и очистку воды в объеме 2,4 млн. кв. часов, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду.

3. Внедрение технологии глубокой очистки воды позволит:

- создать временный или постоянный барьер в отношении широкого спектра токсикантов;

-   удалить     природные     и техногенные запахи воды;

-   снизить количество галогенорганических соединений в воде;

-  достичь глубокого извлечения химических соединений, обуславливающих общие показатели качества воды, такие как цветность, запахи, окисляемость и др.

4. Внедрение технологии обеззараживания сточных вод перед их сбросом в  р. Сура ультрафиолетовым облучением позволит снизить уровень содержания индикаторных бактерий в сточных водах до нормативных требований СанПиН.

- Согласование проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы подлежит согласованию в администрации города:

1. Первым заместителем главы администрации (по стратегическому развитию).

2. Заместителем главы администрации (по городскому хозяйству и транспортному обслуживанию).

3. Заместителем главы администрации (по городскому развитию);

4.  Заместителем главы администрации (по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства и сферы услуг).

- Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы

| № | Этапы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта инвестиционной программы | В течение 2-х недель после утверждения технического задания на разработку. |
| 2. | Рассмотрение и согласование в администрации города Пензы | В течение 2-х недель с момента представления. |
| 3. | Утверждение инвестиционной программы | На заседании Пензенской городской Думы в соответствии с регламентом. |

- Форма предоставления проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

13. Условия реализации инвестиционной программы предприятия.

Предприятию необходимо, в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», заключить с администрацией города Пензы, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы договор на реализацию инвестиционной программы предприятия.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города					                                      И.А. Белозерцев