ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.08.2011                                                                 				№ 689-30/5

О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование объектов инженерной инфраструктуры

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Пензы», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 78-7/5, Положением «О муниципальной казне города Пензы», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 81-7/5, Уставом города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Дать согласие Управлению по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы на проведение открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования на объекты  инженерной инфраструктуры согласно приложению к настоящему решению сроком на 10 лет.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Пензы М.А. Панюхина и постоянную комиссию городской Думы  по  градорегулированию,  землепользованию и собственности (Р.В. Семенов).

Глава города                                                                                               И.А. Белозерцев

Приложение

к решению Пензенской городской Думы

от 26.08.2011 № 689-30/5

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов инженерной инфраструктуры, передаваемых

в безвозмездное пользование

| № п/п | Адрес объекта | Назначение и техническая характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |
|  | г. Пенза, в/ч 75053 | Артезианская скважина № 1. Насос ЭЦВ6-6,3-185, ( 150 мм, глубина 185 м. Год ввода – 1972. |
|  | г. Пенза, в/ч 75053 | Артезианская скважина № 2. Насос ЭЦВ6-10-235, ( 150 мм, глубина 235 м. Год ввода – 1972. |
|  | г. Пенза, в/ч 75053 | Резервуар чистой воды: металлическая емкость 100 м3 Год ввода – 1972. |
|  | г. Пенза, в/ч 75053 | Резервуар чистой воды: металлическая емкость 75 м3 Год ввода – 1993. |
|  | г. Пенза, в/г №2, 17А | Водонасосная станция: общая площадь 30,1 м2, объем – 130 м3 Год ввода – 1997. |
|  | г. Пенза, в/ч 75053, № 10В | Водопровод: труба стальная (100/89/50/32 мм протяженностью 2067,2 м. Год ввода – 1993. |
|  | ул. Ольховая | Водопровод по ул.Ольховой от ВК1 до водоразборной колонки в п.Лесном Трубы стальные Ø32 мм, протяж – 454 м. Год ввода –2002. |
|  | ул. Молодогвардейская, 46а (Школа № 22) | Водопровод: труба стальная Ø 114 мм, протяженностью 26 м. Год ввода – 2002. |
|  | проезд Баумана | Наружный водопровод: труба стальная (57 мм протяженностью 76,9 м. Год ввода – 1974. |
|  | ул. Новочеркасская, 5 | Водопровод от ТЭЦ-1: труба стальная Ø133 мм, длина – 420 м. Год ввода – 1952. |
|  | ул. Карпинского | Водоснабжение жилых домов: водопровод по ул. Карпинского от дома № 151 до дома № 157, материал труб - полиэтилен, Д=110 мм протяженностью - 120 м от точки врезки на ул. Карпинского, 159. Год ввода –2007. |
|  | ул. Кордон Студеный | Артезианская скважина № 18. |
|  | ул. Ново-Казанская, 1 В | Водопровод от городской камеры № 1 до вводов в жилые дома № 2-30 по ул. Казанской, № 1 – 20 по ул. Новоказанской, № 3 по 2-му Казанскому проезду, труба чугунная Ø 100 мм протяженностью 313 п.м, труба стальная Ø 50 мм – 496 п.м, Ø 40 мм – 45 п.м., Ø 30 мм – 62,5 п.м., Ø 20 мм – 703 п.м. Водопровод от колодца № 7 до жилого дома № 16 по ул. Ново-Казанской, труба стальная Ø100 мм – 14 п.м. Камера- 1 шт.; смотровые колодцы 13 шт., железобетонные глубиной -2 м. Год ввода – 1971. |
|  | ул. 8 Марта, 7 | Транзитный водопровод Ø 89 мм протяженностью 125 м. Год ввода – 1982. |
|  | ул. 8 Марта, 17 | Транзитный водопровод Ø 159 мм протяженностью 55 м. Год ввода – 1995. |
|  | ул. 8 Марта, 19 | Транзитный водопровод Ø 110 мм протяженностью 90 м. Год ввода – 1984. |
|  | ул. 8 Марта, 25 | Транзитный водопровод Ø 159 мм протяженностью 200 м. Год ввода – 1983. |
|  | ул. 8 Марта, 27 | Транзитный водопровод Ø 89 мм протяженностью 125 м. Год ввода – 1983. |
|  | ул. 8 Марта, 27б | Транзитный водопровод Ø 89 мм протяженностью 125 м. Год ввода – 1983. |
|  | ул. Калинина,74 | Транзитный водопровод Ø 108 мм протяженностью 130 м. Год ввода – 1974. |
|  | ул. Карпинского, 45 | Транзитный водопровод Ø 100 мм протяженностью 88 м. Год ввода – 1981. |
|  | ул. Липовская | Водопровод по ул. Липовской Трубы стальные Ø 57 мм протяженностью 130 м, Ø 89 мм - 180 м. Колодцев 9 шт., врезка в существующий водопровод по ул. Липовской, 19. Год ввода – 2003. |
|  | 4-ый проезд Аренского, 14, 16 | Водопровод к жилым домам по4-му проезду Аренского: ж/д № 14 - Ø 25 мм протяженностью 24 м; ж/д № 16 - Ø 20 мм - 280 м. Врезка от существующего водопровода по ул. Рахманинова, 32. Год ввода – 1968. |
|  | ул. Терешковой, 10Б | Водопровод: труба стальная Ø150 мм протяженностью 30 м. Год ввода – 1990. |
|  | ул. Вадинская, 6а | Водопровод: труба стальная Ø 80 мм протяженностью 76 м. Год ввода – 1993. |
|  | ДОС-2 | Водопровод: труба стальная Ø 57 мм протяженностью 16 м. Год ввода – 1960. |
|  | ул. Ботаническая, 11 - 38 | Водопровод надземный из стальных труб протяженностью 290 п.м: ( 150 мм – 137,1 м, (100 мм – 11,4 м. Год ввода – 1992. |
|  | ул. Мичурина | Водопровод по ул. Мичурина от ул. Грибоедова до ул. Спартаковской, ул. Лесозащитной: трубы полиэтиленовые Ø 110 мм протяженностью 524 м, Ø 160 мм - 576 м. Год ввода –2008. |
|  | Водоснабжение малоэтажной застройки «Заря-1», «Заря-2», совхоз «Заря» г. Пензы | Протяженность трубы ПЭ 80 – SDR 21-273*13.4 – 94 м. Протяженность трубы ПЭ 80 – SDR 21-280*13.4 –2173.1 м. Протяженность трубы ПЭ 80 – SDR 21-315*15 – 690 м. Протяженность трубы ПЭ 80 – SDR 21-160*7,7 – 1590 м. Смотровые ж/б колодцы Ø 2 м. – 3шт. Смотровые ж/б колодцы Ø1.5 м. – 15шт. Смотровые ж/б камеры 2,5*3,5 м – 3 шт. Смотровые ж/б камеры 4,0*4,5 м – 1шт. Год ввода 2008. |
|  | ул. Медовая, 61 | Водопровод: трубы полиэтиленовые Ø160 – 2064 п.м., Ø110 – 3523 п.м., Ø25 – 1967 п.м. Глубина заложения – 2,0-2,5 м. Год ввода– 2009. |
|  | поселок совхоза «Победа» | Сети водоснабжения от водопровода Ø300 мм, труба полиэтиленовая Ø100 мм протяженностью 1260 м. Год ввода – 1970. |
|  | ул. Рабочий порядок, 1а - 1з | Сети водоснабжения Ø 57 протяженностью 50 м Ø 100-160 п.м |
|  | ул. Литвинова | Сети водоснабжения Ø 300 протяженностью 567 м. |
|  | ул. Луначарского, Конный переулок | Сети водоснабжения Ø 100 протяженностью 403,6 м |
|  | ул. Хользунова | Сети водоснабжения Ø 200 протяженностью 471 м, 0 100-80 п.м |
|  | 1-й пр-д Д. Бедного | Сети водоснабжения Ø 57 протяженностью 120 м |
|  | ул. Транспортная | Сети водоснабжения Ø 150 протяженностью 210 м, 0 100-260п.м |
|  | ул. Литвинова Поляна | Сети водоснабжения Ø 57 протяженностью 54 м |
|  | 4-й пр. Кошевого | Сети водоснабжения Ø 40 протяженностью 280 м |
|  | 2-й пр. Кошевого | Сети водоснабжения Ø 100 протяженностью 510 м |
|  | ул. Кошевого | Сети водоснабжения Ø 100 протяженностью 303 м, Ø 89-195 м |
|  | 4-й Колхозный пр. | Сети водоснабжения Ø 89 протяженностью 219 м |
|  | ул. Фестивальная, ул. Стадионная | Сети водоснабжения Ø 100 протяженностью 748,6 м |
|  | 2-й Тупик Хользунова | Сети водоснабжения Ø 108 протяженностью 126 м |
|  | ул. 1 -я Славянская | Сети водоснабжения Ø 76 протяженностью 220 м |
|  | ул. Матросова | Сети водоснабжения от до ИСК-1 0 57 протяженностью 160 м |
|  | 2-й пр-д Ломоносова | Сети водоснабжения Ø 57 протяженностью 80 м |
|  | 2-й пер. Верещагина | Сети водоснабжения от камеры до ж/д 0 57 протяженностью 58 м |
|  | ул. Чаадаева | Сети водоснабжения от камеры до ИСК-1 Ø 250 протяженностью 175 м, колодцев - 5 шт. |
|  | ул. Леонова | Сети водоснабжения от ул. Циолковского, до ул. Литейной Ø 150 протяженностью 640 м |
|  | ул. Аустрина, ДЗЗг | Сети водоснабжения от камеры до жилого дома Ø 20 мм протяженностью 20 м |
|  | ул. Гражданская | Сети водоснабжения от ул. 3. Космодемьянской до ул. Гражданской, 33 Ø 150 протяженностью 250 м |
|  | ул. Коммунистическая | Сети водоснабжения от точки подключения до ввода в жилые дома № 15, 17, 19 по ул. Коммунистической |
|  | ул. Фестивальная, 1, 5, 6 | Сети водоснабжения Ø 50 мм протяженностью 1500 м |
|  | ул. Московская, 102а | Сети водоснабжения Ø 50 мм протяженностью 5 м |
|  | ул. Окружная, 115, 117, 117а, 119 | Сети водоснабжения Ø 100 мм протяженностью 700 м |
| Объекты водоотведения |
|  | г. Пенза, в/ч 75053, № 10Г | Наружная канализация: труба чугунная (300/200/150 мм протяженностью 3950 м. Год ввода – 1972. |
|  | ул. Совхоз-техникум, 56К | Канализация: трубы керамические и чугунные глубиной 2,2 м, колодцы -128 шт., протяженностью 3367 м. Год ввода – 1977. |
|  | ул. Совхоз-техникум, 56 | Здание станции биологической очистки «А», площадью 94,5 кв.м. Год ввода – 1977. |
|  | ул. Совхоз-техникум, 56 | Здание решеток-дробилок «Б», площадью 8,2 кв.м. Год ввода – 1977. |
|  | ул. Совхоз-техникум, 56 | Пруды «Г2, Г3», площадью 2640 кв.м. Год ввода – 1977. |
|  | ул. Совхоз-техникум, 56 | Аэротенки с отстойниками «Г, Г1, Г4, Г5», площадью 223 кв.м. Год ввода – 1977. |
|  | ул. Молодогвардейская, 9 | Канализационная насосная станция (нежилое здание общей площадью 70,2 кв.м) производительностью 700 куб.м/ сутки. Потребляемая мощность -100 кВт. Год ввода – 1978. |
|  | ул. Молодогвардейская, 9 | Насосная станция (нежилое здание общей площадью 45,0 кв.м) производительностью 700 куб.м/ сутки. Потребляемая мощность -100 кВт. Год ввода – 1978. |
|  | ул. Молодогвардейская, 9 | Здание производственно-вспомогательное (нежилое здание общей площадью 93,9 кв.м). Год ввода – 1978. |
|  | ул. Молодогвардейская | Напорный канализационный коллектор от КНС №1 до приёмного колодца в п. Лесном по ул. Молодогвардейской (2 нитки) Трубы стальные Ø100 мм, протяженностью 571 м. Год ввода – 1985. |
|  | ул. Молодогвардейская | Канализация ж.д. № 32 по ул.Молодогвардейской п.Лесной. Трубы асбестоцементные Ø150 мм, протяженностью 165,5 м. Год ввода – 1995. |
|  | ул. Молодогвардейская | Канализация ж. д. № 46 по ул.Молодогвардейской п.Лесной Трубы асбестоцементные Ø200 мм, протяженностью 78 м. Год ввода –1985. |
|  | ул. Молодогвардейская | Канализация ж.д. № 7,16,18,19,20,21,22,24, школа №22, д/с№112 до к-вр. по ул.Молодогвардейской п.Лесной Трубы асбестоцементные Ø150 мм, протяженностью 487,5 м, Ø200 мм, протяженность 154 м. Год ввода – 1995. |
|  | ул. Молодогвардейская, 7а (МДОУ д/с №112) | Канализация: труба керамическая Ø 150 мм, протяженностью 100 м. Год ввода – 1968. |
|  | п. Лесной | Напорная канализация от КНС-2 до приемного колодца очистных сооружений п. Лесной трубы асбестоцементные Ø 150 мм, протяженностью 1408 м. Год ввода – 1980. |
|  | ул. Новочеркасская, 5 | Канализация: труба керамическая Ø200 мм, протяженностью 70,4 м. Год ввода – 1952. |
|  | 4-й проезд Терновского, 1 | Канализация: трубы чугунные (100 мм протяженностью 31,5 м. Год ввода – 1954. |
|  | 4-й проезд Терновского, 5 | Канализация: трубы керамические (100 мм протяженностью 15 м, (150 мм - 26 м. Год ввода – 1964. |
|  | 4-й проезд Терновского, 9 | Канализация: трубы керамические (150 мм - 27м, (200 мм протяженностью 39 м. Год ввода – 1984. |
|  | 4-й проезд Терновского, 11 | Канализация: трубы керамические (200 мм протяженностью 60 м. Год ввода – 1973. |
|  | 4-й проезд Терновского, 15 | Канализация: трубы керамические (100 мм протяженностью 27 м, (150 мм - 25 м. Год ввода – 1965. |
|  | 2-ой Вологодский проезд | Хозфекальная канализация: труба асбестоцементная Ø200мм протяженностью 540 м. Год ввода – 2007. |
|  | ул. Рабочий порядок, 1а- 1з | Сети канализации ( 200 протяженностью 233,5 м |
|  | ул. Пролетарская, 24 | Сети канализации ( 200 протяженностью 83,5 м |
|  | ул. Пролетарская, 52 | Сети канализации ( 150 протяженностью 91 м |
|  | ул. Дзержинкого, 3 5 | Сети канализации ( 150 протяженностью 90 м |
|  | ул. Дзержинского, 46 | Сети канализации ( 150 протяженностью 98 м |
|  | ул. Герцена, 12,12а | Сети канализации ( 150 протяженностью 218 м |
|  | ул. Фабричная | Сети канализации ( 300 протяженностью 323,7 м |
|  | ул. Фабричная, 14 | Сети канализации ( 150 протяженностью 32 м |
|  | ул. Тарханова, 5 | Сети канализации ( 150 протяженностью 115,6 м |
|  | ул. Тарханова, 7 | Сети канализации ( 150 протяженностью 74 м |
|  | пр. Жемчужный, 3 | Сети канализации ( 150 протяженностью 81 м |
|  | пр. Жемчужный, 4 | Сети канализации ( 150 протяженностью 72,5 м |
|  | ул. Егорова, 4а | Сети канализации ( 100 протяженностью 60 м |
|  | тер. Совхоза Победа участок № 2 | Сети канализации ( 250 протяженностью 750 м |
|  | ул. Коммунистическая | Сети канализации от точки подключения до ввода в жилые дома № 15, 17, 19 по ул. Коммунистической, ул. Пугачева, 55 |
|  | ул. ДОС-1, 3, проезд Электрический, 1,3 | Сети канализации 0 150 мм протяженностью 350 м |

Заместитель председателя

Пензенской городской Думы                                                                   В.Н. Кувайцев